АДМИНИСТРАЦИИ ЕРШИЧСКОГО сельского ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   1  июля    2014 года                                                                             №  30

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской

области  на  2014-2027 годы

В соответствии с п. 4, 18  ст. 14 Федерального закона  РФ от 06.10.2003г.

№ 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст. 7 Устава Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  на  2014-2027 годы  (программа прилагается).

2. Настоящее постановление с приложением программы подлежит обнародованию  в сети Интернет на   официальном сайте  Администрации  Ершичского  сельского поселения Ершичского  района Смоленской области с электронным адресом: http://ershichsp.smolinvest.ru/

3. Настоящее постановление с приложением программы вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального образования

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                     К.Н. Серенков

# УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области   от 01.07.2014 №30

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЕРШИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2027 ГОДЫ.

| Наименование Программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области на 2014-2027 годы. |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Ст. 14 п. 4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  |  | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Заказчик Программы |  | Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Цели Программы |  | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, реформи-рования жилищно-коммунального комплекса, улучшение условий жизни населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях ЖКХ поселения. |
| Задачи Программы |  | Формирование условий для улучшения качества жизни населения (улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). |
| Срок реализации Программы |  | 2013-2027 годы, в 2 этапа Первый этап: 2014-2018 годы Второй этап: 2019-2027 годы |
| Исполнители Программы |  | Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
|  |  | организации коммунального комплекса. |
| Организация контроля |  | Контроль за реализацией Программы осуществляет: -Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области -Глава муниципального образования Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области |
| Ожидаемые результаты |  | Повышение качества предоставляемых услуг; |
|  |  | Повышение надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры; |
|  |  | Уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; |
|  |  | Улучшение снабжения населения теплом; |
|  |  | Улучшение снабжения населения водой; |
| Источники и объемы финансирования Программы |  | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы в 2014-2028 годах ( в средне-годовых ценах 2011г.) составит 117,1 млн.руб. |
|  |  | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |

ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЕРШИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2027 ГОДЫ.

- Общая характеристика Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

- Ершичское сельское поселение Ершичского района Смоленской

- области образовано 1 января 2006 года  в связи с вступлением в силу Федерального закона №-131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ершичское  сельское поселение входит в состав муниципального района «Ершичский район Смоленской области». Административным центром Ершичского сельского поселения является с.Ершичи.

В состав Ершичского сельского поселения входят 13 сельских населенных пунктов: село Ершичи; деревни Блинные Кучи, Высокая Слобода, Замощье, Ломня, Макаровка, Медведовка, Половитня, Поляковка, Рудня, Сосонки, Танино; поселок Лесозавода.

Численность населения Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  на 01.01.2013 – 3 824 человека, в том числе население с. Ершичи – 3 377 чел.

Географическая площадь поселения  составляет 197,65 кв. км или 19 765,00 га, в том числе  площадь с Ершичи – 514,55 га.

Располагается в 140 км к югу от областного центра г. Смоленска на р. Ипуть, в 25 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва–Могилев».

Граничит с соседними сельскими поселениями: на севере - с Воргинским, на востоке -  с Егоровским, на юге – с Руханским, на юго-западе -  с Кузьмичским, на западе – с Беседковским, на северо-западе – с Поселковским сельскими поселениями Ершичского района Смоленской области.

Ершичское сельское поселение, включая село Ершичи как административный центр муниципального района, занимает доминирующее положение в районе, обладает наилучшими транспортно-географическими условиями и охватывает большую часть значимых объектов района.

В селе Ершичи имеются:

Общеобразовательные объекты - МБОУ Ершичская средняя школа, МДОУ детсад «Солнышко», МУДОД Дом детского творчества, спорткомплекс

Культурно-просветительные объекты (3 объекта): центр досуга, центральная библиотека, детская библиотека.

Объект РПЦ (далее - РПЦ) – церковь Симеона Богоприимца.

Объекты здравоохранения: (7), ОГБУЗ Ершичская центральная районная больница, аптеки и аптечные пункты (6).

В д. Блинные Кучи расположен Ломнянский ФАП,

Почтовые отделения связи (2) в с. Ершичи и д. Блинные Кучи.

Кредитно-финансовые учреждения (2) Федеральное казначейство, филиал отделения Сбербанка России

Объекты сервиса: торговля– 30 объектов, общественное питание –                  2 объекта, бытовое обслуживание – 12 объектов, (в т.ч. 5 мест оплаты услуг сотовой связи)

Из производственных предприятий действующими остались:

ОАО”Сырзавод, Лесхоз (производственная база), ООО Акрис, ООО «Алмаз», ООО «РУСЬ», ООО «Строительный участок Хотимской ПМК», ООО «Виктория», МУП «Коммунальщик»

2 автозаправочные станции:

| - - | ОАО «НК- «Карт- Смоленск», ООО «Транзит», |
| --- | --- |

Кроме АЗС в с. Ершичи работает станция технического обслуживания (владелец – ИП Романова Т.И.), на СТО выполняется техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (диагностика, текущий ремонт, шиномонтаж и мойка автомобилей)

Из сельскохозяйственных предприятий: СПК «Центральньный» с. Ершичи, ул. Озернова, д.16 и МУСП ”Знамя”- д. Блинные Кучи

По территории Ершичского сельского поселения проходит магистральный нефтепровод (система трубопроводного транспорта) «БТС-2» («Балтийская трубопроводная система –2»).

- Система электроснабжения.

Электроснабжение Ершичского сельского поселения осуществляется

по двум воздушным линиям электропередач напряжением 110 кВ, приходящим:

1-я со стороны Рославльского района до подстанции с. Ершичи. Двухтрансформаторная подстанция ПС 110/35/10кВ «Ершичи», с установленной  мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г. Средний коэффициент загрузки трансформаторов - 9%.

2-я – со стороны Шумячского района на подстанцию с. Ершичи. Год ввода в эксплуатацию – 1980 г.

Также электроснабжение территории Ершичского сельского поселения производится по воздушным линиям электропередач напряжением 35 кВ, приходящией с ПС 35/10 кВ «Рухань» на  ПС «Бехово», ПС 35/10 «Гореново» - ПС 35/10 «Ершичи» и  напряжением 110 кВ ПС «Шумячи» -  ПС «Ершичи» - ПС «Рославль».

Все подстанции относятся к ОАО «Смоленскэнерго».

Материал, используемый для воздушных линий:

- провод марки АС, состоящий из стального сердечника и алюминиевой проволоки сечением от 50 мм² до 150 мм²;

- опоры металлические и железобетонные.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения

Плюсы:

- электроснабжение централизованное выполнено в виде кольца линий 35 кВ и 110 кВ;

- предусматривается возможность поэтапного развития системы электроснабжения по мере роста нагрузок на длительную перспективу без коренного переустройства электросетевых сооружений на каждом этапе.

Минусы:

- низкий коэффициент загрузки трансформаторов на подстанциях;

- полная амортизация оборудования;

- на данный период воздушных линий напряжением 35 кВ и 110 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

Направления технического развития электрических сетей:

- дальнейшее развитие электрических сетей производить при сложившейся системе напряжения 110, 35, 10(6) кВ;

- увеличение количества подстанций 110 и 35 кВ с целью сокращения радиуса действия сетей 10(6) кВ;

- построение сетей 110 и 35 кВ таким образом, чтобы имелась возможность обеспечить резервное электроснабжение любому потребителю. Это условие соблюдается, если основу сети 35-110 кВ составляют одноцепные магистральные взаиморезервируемые линии 35-110 кВ или двухцепные ВЛ с автоматическим вводом резервного питания от разных узловых подстанций или разных шин одной подстанции;

- применение при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении подстанций 110/35/10, 110/10 и 35/10 кВ трансформаторов только с устройством автоматического регулирования под нагрузкой, а также обеспечение всех существующих подстанций 35-110 кВ такими трансформаторами;

- обеспечение своевременной замены электросетевого оборудования, дальнейшая эксплуатация которого по техническим причинам или экономическим условиям признана нецелесообразной;

- увеличение количества двухтрансформаторных подстанций и подстанций с двухсторонним питанием.

2. Система газификации.

Газоснабжение Ершичского сельского поселения природным газом

осуществляется по газораспределительной сети «Рославль – Ворга – Ершичи». Протяженность в границах сельского поселения – около 3,8 км.

Характеристики газопровода:

- - диаметр трубы- 273 мм;

- - фактическое давление составляет – 6 кг/см2, проектное – 12 кг/см2;

- - пропускная способность – 6000 м3/час;

- - примерный фактический расход – 600 м3/час.

Природный газ подведен на территорию Ершичского сельского поселения в 1992 году, но к настоящему времени газифицированными являются только с. Ершичи, процент газификации которого составляет 60%.Газоснабжение с. Ершичи осуществляется от природного газа; газоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Газификация, в рамках Программы, будет направлена на газификацию нового микрорайона в с. Ершичи и на перспективу планируется газификация населенных пунктов д. Сосонки, д. Блинные Кучи, д. Ломня, д.Танино,

д. Макаровка,  д. Медведовка, посредством строительства линейного газопровода протяженностью 21,5 км с проектным давлением 12 кг/см2.

Мероприятия по газификации приведены в  таблице 1.

Табл.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация |  |  |  |  |
| 1 | - Проектирование и строительство распределительных, газовых сетей низкого давления в новом микрорайоне с. Ершичи | - 3,5 | - 3,5 | 2015 г. |
| 2 | - Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – - д. Сосонки, д. Блинные Кучи, д. Ломня | - 9,8 | - 11,4 | 2015 г. |
| 3 | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Ершичи – д. Танино, д. Макаровка д. Медведовка, | - 8,2 | - 18,0 | 2015 |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Системы водоснабжения и водоотведения - неотъемлемая часть коммунальной инфраструктуры, имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии сельского поселения.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

- Система водоснабжения.

Потребители  Ершичского сельского поселения  получают услугу водоснабжения от МУП «Коммунальщик». На  территории  Ершичского сельского поселения  расположено 15 водозаборов, 9 из которых муниципальные. Протяженность водопроводных сетей 27,5 км, в том числе  27,5 км муниципальные.

Очистных сооружений питьевой воды на территории Ершичского сельского поселения нет. Очистка воды не производится. Очистка водопроводных сетей осуществляется путём гидравлической промывки. Промывка водонапорных башен периодически производится хлорсодержащими препаратами. На текущий момент система водоснабжения с. Ершичи способна обеспечить потребности населения в воде в среднем в размере более 50 литров в сутки в расчете на одного человека, что соответствует действующим нормативам.

Уровень износа водопроводных сетей составляет порядка 82%.

Часть индивидуальной застройки села обеспечивается водой из индивидуальных и общественных (муниципальных) колодцев.

Задачу обеспечения высокой надежности водоснабжения в с. Ершичи предполагается решить путем реализации мероприятий по реконструкции системы водоснабжения.

Обеспечение водой объектов производственного и социального назначения, а также части жилищного фонда, осуществляется от 16 водозаборов. Население малых сельских населенных пунктов обеспечиваются водой из индивидуальных и общественных колодцев.

Около 44% водопроводов  исполнено  из  полиэтиленовых труб, но общее состояние этих сетей можно оценить как неудовлетворительное, так как стыки  трубопроводов выполнялись, в большинстве случаев, с применением старых технологий, что способствует возникновению частых аварийных ситуаций. Сетей построенных из недолговечных материалов и материалов незащищённых от различных химико - физических воздействий 56%.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 0,7 аварии на 1 км сетей в год. Водоснабжение населенных пунктов Ершичского сельского поселения: с. Ершичи, д. Блинные Кучи, д. Высокая Слобода, д. Медведовка, д. Сосонки обеспечивается от артезианских скважин, расположенных на их территории.

Некоторые объекты водоснабжения  построены хозспособом, водоводы и водопроводные сети выполнены из разнообразных материалов, характеристика приведена в таблице 2.

Табл.2

| Материал водопроводов | Протяжённость, км | Доля в общей протяжённости, % |
| --- | --- | --- |
| Стальные трубы | 3,3 | 19,5 |
| Чугунные трубы | 1,5 | 1,0 |
| Полиэтиленовые трубы | 8,3 | 44 |
| Асбестоцементные трубы | 7,1 | 35,5 |

Объемы подъема и потребления воды

Табл. 2

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопотребление всего | тыс. м3/в сутки | 0,57 |
| в том числе: |  |  |
| на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сутки | 0,51 |
| на производственные нужды | тыс. м3/в сутки | 0,06 |
| Производительность водозаборных сооружений всего | тыс. м3/в сутки | 8,4 |
| в том числе |  |  |
| подземных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 8,3 |
| поверхностных водозаборов | тыс. м3/в сутки | 0,086 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 50,0 |

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  отсутствие технологий водоочистки;

-  не безопасный метод обеззараживания исходной воды;

-  высокая ресурсоемкость производства;

-  отсутствие резерва мощности;

-  низкая энергоэффективность оборудования;

-  низкая надежность источника энергоснабжения;

-  высокие показатели аварийности на сетях;

-  высокие потери воды при транспортировке.

- Система водоотведения.

Централизованное водоотведение Ершичского сельского поселения осуществляется только с территории с. Ершичи. Протяженность канализационной сети 4,5 км.

В настоящее время услуги по водоотведению на территории Ершичского сельского поселения оказывает МУП «Коммунальщик».

Система водоотведения с. Ершичи осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и учреждений района.

В состав системы водоотведения входят:

- напорно-самотечные коллекторы. В настоящее время протяженность обслуживаемых канализационных сетей и коллекторов составляет 4,5  км.

- канализационные насосные станции. В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируются 3 насосные станции.

- очистные сооружения. Для очистки сточных вод используются очистные сооружения в с. Ершичи, пропускная способность 0,4 тыс.куб.м/сутки. Очистные сооружения функционируют с 1986 года: полностью обветшало здание, разваливаются колодцы, изношен водопровод, физически и морально устарело оборудование.

Динамика износа систем водоотведения за последние три года приведена в таблице 3.

Табл.3

| Наименование | Износ,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Напорно-самотечные коллекторы | 20 | 24 | 28 |
| КНС | 26 | 28 | 30 |
| Очистные сооружения | 48 | 50 | 52 |

Характеристика системы водоотведения

Табл. 4

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Канализация |  |  |
| Общее поступление сточных вод всего | тыс. м3/в сутки | 0,134 |
| в том числе |  |  |
| на КОС |  | 0,13 |
| в септики (выгреба) |  | 0,004 |
| в том числе |  |  |
| хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,131 |
| производственные сточные воды | тыс. м3/в сутки | 0,003 |
| Производительность сооружений канализации всего | тыс. м3/в сутки | 0,4 |
| в том числе |  |  |
| КОС | тыс. м3/в сутки | 0,4 |

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

-  низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту.

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданской застройки нового микрорайона и детского сада на 150 мест в с. Ершичи, определена дополнительно на основе прогнозных данных об объемах жилищно-гражданского строительства, приведенных в таблице 5.

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения и водоотведения

Табл. 5

| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, м2 | 540 | 600 | 660 | 720 | 800 |
| Прирост нагрузки, м3/сут | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,4 |

По результатам проведенного анализа и оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения, для потребностей жилищно–гражданского строительства сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения (таблица 6).

Мероприятия сформированы с учетом потребности Ершичского сельского поселения в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности их работы.

План мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Табл. 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водопровода в новом микрорайоне с. Ершичи | 3,5 | 3,5 | 2015 г. |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в новом микрорайоне с. Ершичи |  | 2,0 | 2015 г. |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне МСО с. Ершичи | 2 | 2,0 | 2016 г. |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ершичи по улицам: Луговая, Исаковского, Низинская. | 4,2 | 4,5 | 2017 г. |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КНС в новом микрорайоне с. Ершичи |  | 1,5 | 2015 г. |
| 6 | Строительство КНС для детского сада в с. Ершичи |  | 1,5 | 2014 г. |
| 7 | Строительство сетей водоотведения в новом микрорайоне с. Ершичи | 4 | 12,0 | 2015 г. |
| 8 | Строительство сетей водоотведения для детского сада в с. Ершичи | 0,8 | 3,0 | 2014 г. |
| 9 | Проектирование очистных сооружений в с. Ершичи |  | 0,8 | 2015 г. |
| 10 | Реконструкция очистных сооружений в с. Ершичи |  | 9,0 | 2015 г. |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения обеспечит:

- возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства с. Ершичи в объеме  3320 м2 за период 2014-2018 г.г.;

-  устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения, с учетом возрастающего на  30,8  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- снизить степень износа основных фондов объектов водоснабжения и водоотведения  на 43 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 0,75 повреждений на     1 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и энергосберегающее;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения поселения, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 12 %.

5. Система теплоснабжения

Теплоснабжение Ершичского сельского поселения осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, промышленно-отопительных и квартирных коммунальных котельных.

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

В 2 котельных установлены электрические котлы. Для 2 котельных основным видом топлива является уголь, для 2 котельных -  дрова, 6 котельных работают на природном газе. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2,07 км, в том числе муниципальные 0,8 км.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей, около 22% населения  поселения отапливаются индивидуальным газовым отоплением с использованием двухконтурных котлов.

| Наименование населенного пункта | Котельные, шт. | Тип топлива | Износ инженерных сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ершичи | 6 2 2 2 | Газ Уголь Дрова Электроэнергия | 12-60 64 64 64 |
| всего | 12 |  | 12-64 |

Наиболее значимые котельные из расположенных в с. Ершичи – котельная №1 (с. Ершичи, ул. Луговая) и котельная №2 (с. Ершичи, ЦРБ), обе работающие на газу и имеющие мощности 3 и 4 Гкал/час соответственно.

Способ прокладки теплопроводов у котельной №1 надземный, у котельной №2 – надземный и подземный.

Объекты теплоснабжения имеет высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 80%, износ теплотехнического оборудования  в среднем 57%. Потери тепловой энергии в сетях составляют около 18%.

Основной задачей настоящей программы является модернизация нескольких котельных с тепловыми сетями. Наряду со строительством тепловых сетей, предусматриваются также мероприятия по реконструкции действующих объектов теплоснабжения.

Сводные данные по теплоснабжению приведены в таблице 7.

Табл. 7

Сводные данные по теплоснабжению

| Показатели | Единицы измерения | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Потребление тепла всего | Гкал/год | 5142 |
| в том числе |  |  |
| на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 5132 |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 8,4 |
| в том числе |  |  |
| котельные | Гкал/час | 8,4 |

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- замена морально и физически устаревших источников теплоснабжения на энергосберегающие.

Достижение поставленных целей возможно при реализации  мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках. В таблице 8 приводится перечень, сроки и ожидаемая стоимость выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

Основные проблемы в обеспечении жилищного фонда и объектов соцкультбыта тепловой энергией – высокий физический износ основных фондов объектов теплоснабжения, морально и физически устаревшее оборудование.

Табл.8

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Мощность | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газовой котельной для детсада и школы в с. Ершичи | Гкал/ч | 0,6 | 6,0 | 2014 г. |
| 2 | Строительство тепловых сетей детсада и школы в с. Ершичи | км | 0,3 | 0,7 | 2014 г. |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Ершичи | км | 0,5 | 1,0 | 2015 г. |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

В Ершичском сельском поселении  проблема сборки, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. В районе отсутствует полигон для хранения и утилизации твёрдых бытовых отходов.

Очисткой в Ершичском сельском поселении от мусора и ТБО  занимается предприятие МУП «Коммунальщик» .  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, расположенную за д. Половитня составляет порядка   4,8 тыс. м3/год.  В настоящее время норма накопления отходов составляет:

- в с. Ершичи - 1,5 м3/год на 1чел;

Очистка от мусора и ТБО производится МУП «Коммунальщик» от населения и предприятий села Ершичи, в других населенных пунктах поселения такая услуга не предоставляется.

На территории поселения существует большое количество несанкционированных  свалок.

В  задачу  санитарной  очистки поселения  входит  сбор, удаление твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

Основные проблемы работы свалки:

-  быстрое переполнение площадок свалки из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание отходов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  невозможность устранения свалки.

В связи с тем, что существующая свалка вблизи д. Половитня не отвечает санитарным и экологическим нормам и требованиям, в Ершичском сельском поселении необходимо построить полигон для вывоза и хранения ТБО.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров.

Планы мероприятий по развитию сбора и утилизации ТБО приведены в таблице 9.

Табл.9

Развитие сбора и утилизации ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ, млн.руб.* | Плановая дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор и утилизация ТБО |  |  |  |
| 1 | Проектирование полигона для утилизации ТБО | 0,7 | 2015 |
| 2 | Строительство полигона для утилизации ТБО | 24,0 | 2015 г. |
| 3 | Обновление и приобретение техники: Мусоровозы – 2 ед. Машины по уличной уборке – 2 ед. Автосамосвалы – 2 ед. Бульдозеры – 2 ед. | 12,0 | 2015 г. |

*Стоимость работ указана в ценах 2011 года.

- Анализ  состояния систем  коммунальной инфраструктуры Ершичского сельского поселения  Ершичского района

- Смоленской области

Анализ состояния систем  коммунальной инфраструктуры в Ершичском сельском поселении показывает, что за последние годы система  коммунальной инфраструктуры в связи с высокой степенью износа имеющихся сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения требует проведения ремонта и строительства новых систем отопления, водоснабжения, водоотведения, приобретения техники для организации и проведения работ по сбору и вывозу мусора.

Необходимость использования программного метода обусловлена тем, что путем комплексного, планомерного осуществления запланированных мероприятий, их соответствующего правового, организационного, финансового, материально-технического обеспечения будут достигнуты значительные положительные результаты, направленные на повышение состояния систем  коммунальной инфраструктуры в Ершичском сельском поселении.

Реализация Программы предусматривается посредством поэтапного осуществления плана мероприятий, предусмотренного приложением № 1.

| - - | Первая очередь реализации – 2018 год; Расчетный срок реализации – 2027 год. |
| --- | --- |

Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного  развития жилищно-коммунального комплекса, переход отрасли на режим безубыточного функционирования при одновременном смягчении для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг,  улучшение условий жизни населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях ЖКХ поселения.

Задачи Программы

Формирование условий для улучшения качества жизни населения, улучшение работы жилищно-коммунального  хозяйства, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения:

-  Проведения ремонта теплотрассы и замена  котлов в котельной .

- Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных путем использования энергосберегающего оборудования;

- Улучшение снабжения водой населения с. Ершичи и жителей деревень поселения;

-  Ремонт водопроводных сетей и подведение водопровода к жилым домам в с.Ершичи;

- Ремонт канализационных сетей и подведение канализационных сетей к жилым домам по ул.Луговая 10, 10а, 5, ул. Озернова д.6, 19, с.Ершичи;

- Приобретение техники для благоустройства территории поселения;

- Организация сбора и вывоза мусора в населенных пунктах поселения;

Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного, районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной нормативными актами Смоленской  области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2014-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Ершичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах;

- ликвидировать затратные источники и объекты теплоснабжения.

Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является:

- Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области.

Исполнителями Программы являются:

- Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского  района Смоленской области.

-  организации коммунального комплекса.

Исполнители обеспечивают:

-    выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

-  формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году;