Описание источников тепловой энергии                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1

таблица1

| № п/п. | Тип котла, марка | Тип котла Вода /пар | Мощность котла, Гкал/час | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | Год проведения режимно-наладо чных работ(РНР) | КПД котла паспортный, % |  | Техническое состояние котла (испр./ неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Эксплуатирующая организация: МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплопункт Ул. Понятовская КЧМ -7»Гном» КЧМ -5 | вода | 0,1х3 0,25х1 | 1996 2002 |  |  | 70 90 |  | испр. испр. |
| 1.2 | ТеплогенераторнаяУл. Ленина, КЧМ-5-К | вода | 0,25х3 | 2005 |  |  | 90 |  | . испр. |
| 2. Эксплуатирующая организация: Рославльский филиал ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Газовая котельная№1 центральная Ул. Луговая, КВТС-1; | вода вода | 1 | 1992 1992 1992 |  |  | 70 | испр. |  |
| 1.1 | Газовая котельная№2 ЦРБ ул.Низинская Е - 1,0 - 9 | вода | 1 | 1988 1988 1988 1988 |  |  | 70 | испр. испр. испр. |  |

Описание источников тепловой энергии                                                                                                     таблица 2.

| Вид ТЭР, контролируемых с помощью приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо |  | Тепловая энергия,поданная в сеть |  | Горячая вода |  | подпитка |  |
| Тип прибора учета | Год установки | Тип прибора учета | Год установки | Тип прибора учета | Год установки | Тип прибора учета | Год установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | приборов | учета | нет |  |  |  |  |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты                                                                          таблица 3.

| Диаметр трубопровода ТС(мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя | Техническое состояние теплосети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Эксплуатирующая организация: МУП «Коммунальщик» |  |  |  |  |
| - Теплопункт по ул. Понятовская |  |  |  |  |
| 2д 76 | надземная | 0,1 | ПМ+ РБ | удовлетворительное |
| 2д 57 | подземная | 0,15 |  | удовлетворительное |
| 1.2. Теплогенераторная по ул. Ленина |  |  |  |  |
| 2д 89 | надземная | 0,013 | ПМ+ РБ | удовлетворительное |
| 2д 57 | надземная | 0,005 | ПМ+ РБ | удовлетворительное |
| 2д 45 | надземная | 0,012 | ПМ+ РБ | удовлетворительное |
| 2д 38 | надземная | 0,011 | ПМ+ РБ | удовлетворительное |
| 2. Эксплуатирующая организация: Рославльский филиал ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 2.1 Котельная №1по ул. Луговая |  |  |  |  |
| 2д89 | подземная | 0,018 |  | удовлетворительное |
| 2д89 | надземная | 0,108 | ПМ+ ОЦ | удовлетворительное |
| 2д 76 | подземная | 0,203 |  | удовлетворительное |
| 2д 76 | надземная | 0,093 | ПМ+ РБ, ОЦ | удовлетворительное |
| 2д 57 | подземная | 0,343 |  | удовлетворительное |
| 2д 57 | надземная | 0,228 | ПМ+ РБ, ОЦ | удовлетворительное |
| 2. Котельная №2ЦРБ ул. Низинская |  |  |  |  |
| 2д 89 | подземная | 0,048 |  | удовлетворительное |
| 2д 76 | подземная | 0,494 |  | удовлетворительное |
| 2д 57 | подземная | 0,464 |  | удовлетворительное |
| 2д 57 | надземная | 0,124 | ПМ+ РБ, ОЦ | удовлетворительное |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты                                                                 таблица 4.

| Причины аварии на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования |  | По вине эксплуатационного персонала |  | прочие |  |
|  | Всего (кол./год) | в т.ч.за ОЗП (кол./год) | Всего(кол./год) | в т.ч.за ОЗП (кол./год) | Всего(кол./год) | в т.ч.за ОЗП (кол./год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2010 | нет |  | нет |  | нет |  |
| 2011 | нет |  | нет |  | нет |  |
| 2012 | нет |  | нет |  | нет |  |