| Тип объекта по теплопункту ул. Понятовская | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал /час | квт |  |
|  |  | Отопление. | отопление |  |
| 1.Редакция газеты «Нива» | 91,10 |  |  |  |
| 2. Управление судебного департамента | 182,38 |  |  |  |
| 3. Библиотека | 256,88 |  |  |  |
| 4. Отдел фонда социального страхования | 12,0 |  |  |  |
| 5. Судебные приставы | 35,86 |  |  |  |
| 6.ИП «Генделева» | 171,43 |  |  |  |
| 7. Аппарат администрации (суд) | 125,76 |  |  |  |
| 8. Жилые многоквартирные дома | 175,5 |  |  |  |
| ИТОГО по теплопункту ул. Понятовская | 1050,91 | 0,0825 | 288 | 3 котла мощностью 96 квт |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

| Тип объекта по Теплогенераторной ул. Ленина | Отапливаемая площадь, м2 | Тепловая нагрузка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ в час | КВт |  |
|  |  | Отопление | отопление |  |
| 1 Ершичская начальная школа | 472,5 |  |  |  |
| 2.Спорткомплекс | 954,612 |  |  |  |
| ИТОГО по Теплогенераторной ул. Ленина | 1427,1 | 0,0825 | 288 | 3 котла мощно- стью 96 квт |