Приложение 3

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| №п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 |  | Количество тепловой энергии потребляемой за год 2012, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилых помещений | всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Жилых помещений | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | «Смоленскрегионтеплоэнерго» Рославльский филиал, котельная № 1 по ул. Луговая |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Луговая, д.4 | жилой | 2867,45 | 541,1 | 541,1 | 177,555 | 177,555 |
| 2 | Ул. Луговая, д.6 | жилой | 1775,71 | 376,2 | 376,2 | 116,977 | 116,977 |
| 3 | Ул. Луговая, д.10 | жилой | 1135,32 | 216,7 | 216,7 | 74,757 | 74,757 |
| 4 | Ул. Советская, д13 | жилой | 951,5 | 322,46 | 322,46 | 83,578 | 83,578 |
| 5 | Ул. Советская, д.18 | жилой | 391 | 130,4 | 130,4 | 37,307 | 37,307 |
| 6 | Ул. Советская, д.35 | жилой | 216 | 98,2 | 98,2 | 20,908 | 20,908 |
| 7 | Ул. Ленина, д.44 | жилой | 1066 | 160,8 | 160,8 | 67,837 | 67,837 |
| 8 | Ул. Ленина, д.44а | жилой | 301,65 | 73 | 73 | 23,375 | 23,375 |
| 9 | Здание Администрации района | нежилой | 4682 | - |  |  | 184,73 |
| 10 | Гаражи Администрации |  | 777 | - |  |  | 30,66 |
| 11 | Дом детского творчества | нежилой | 769 | - |  |  | 83,496 |
| 12 | Аптека | нежилой | 587 | - |  |  | 0 |
| 13 | РУС, Почта | нежилой | 2091 | - |  |  | 95,491 |
| 14 | Гаражи «Ростелеком» | нежилой | 1057 | - |  |  | 44,032 |
| 15 | Адм.здание «Ростелеком» | нежилой | 2698 | - |  |  | 122,772 |
| 15 | Здание МУП «Коммунальщик» | нежилой | 290 | - |  |  | 16,122 |
|  | Итого по котельной ( ? Гкал/час) |  | 21655,63 |  |  | 602,294 | 1179,597 |
|  | В т.ч. | жилые | 8704,63 | 1918,86 | 1918,86 | 602,294 | 602,294 |
|  |  | нежилые | 12951 |  |  |  | 577,303 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Смоленскрегионтеплоэнерго» Рославльский филиал, котельная №2 ЦРБ по ул. Низинская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Сосновая д.1а | жилой | 230 | 76,9 | 76,9 | 22,24 | 22,24 |
| 2 | Ул. Сосновая д.2 | жилой | 2060,7 | 343,9 | 343,9 | 118,82 | 118,82 |
| 3 | Ул. Сосновая д.3 | жилой | 2248,77 | 453 | 453 | 149,539 | 149,539 |
| 4 | Ул. Сосновая д.4 | жилой | 1933,33 | 403,2 | 403,2 | 123,414 | 123,414 |
| 5 | Ул. Сосновая д.5 | жилой | 2255,08 | 476,3 | 476,3 | 144,683 | 144,683 |
| 6 | Ул. Сосновая д.6 | жилой | 1693,12 | 298,9 | 298,9 | 100,653 | 100,653 |
| 7 | Ул. Сосновая д.8 | жилой | 571,5 | 65 | 65 | 50,115 | 50,115 |
| 8 | Ул. Сосновая д.10 | жилой | 208,2 | 68 | 68 | 20,04 | 20,04 |
| 9 | Ул. Сосновая д.12 | жилой | 138 | 46 | 46 | 13,624 | 13,624 |
|  |  | жилые | 11338,7 |  |  | 743,128 | 743,128 |
| 10 | ЦРБ |  |  |  |  |  | 1704,148 |
| 11 | ЦСО |  | 1835,4 |  |  |  | 55,749 |
| 12 | РАЙПО Сосновая |  | 743 |  |  |  | 26,556 |
| 13 | РАЙПО Низинская |  | 136 |  |  |  | 5,424 |
|  | Итого по котельной (? Гкал/час) |  |  |  |  |  | 2535,005 |